## Sheet1
附件：涟源市人民医院科教科教学模型技术参数
序号 | 产品名称 | 参数
1 | 高级分娩机制示教模型 | 1、可进行整个分娩过程的示教。 2、模型可以枕左前位演示正常分娩机转中各个步骤，示教衔接 —下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转—胎肩娩出等动作。 3、胎儿模型附脐带和胎盘，可练习脐带结扎和胎盘娩出。 4、胎儿模型皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。 5、可演示多种正常与异常的胎位分娩 6、可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能 7、可进行多胎妊娠（双胎）分娩操作训练 8、可练习孕妇腹部触诊检查四步手法。 9、胎儿由19部分组成，关节灵活，通过变换胎儿体位演示胎头光滑柔软，可辨别囟门 10、产品组成： A（分娩示教母体）+B（示教用胎儿）*2
2 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 1、该模型由骨盆矢状切面和盆腔器官矢状切面等4个部件组成，并显示女性骨盆、生殖器官和盆腔脏器以及血管神经等结构，共有71个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高28cm，宽22cm，深16cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
3 | 脊柱、骨盆与股骨头模型 | 1、结构特点：1部件 2、尺寸：长92cm，宽282cm，厚13cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆
4 | 肝脏模型 | 1、该模型显示肝的分叶、肝的韧带、肝门结构和胆囊、胆管系统等结构。共有22个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高14cm，宽20cm，厚9cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
5 | 胰、十二指肠和脾模型 | 1、 该模型显示胰、十二指肠和脾的结构以及腹腔干、肝门静脉等血管，共有22个部位指示标志。 2、 尺寸：自然大，高21cm，宽10cm，厚6cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
6 | 血液循环模型 | 1、该模型显示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构，共有81个部位指示标志。 2、尺寸：自然尺寸的1/2，高83cm，宽30cm，厚6cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
7 | 肝、胆囊放大模型 | 1、该模型显示肝的分叶、肝的血管分支和胆囊、胆管系统等结构，共有28个部位指示标志。 2、尺寸：放大约1.5倍，高27cm，宽16cm，深11cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
8 | 人体内分泌器官模型 | 1、显示各内分泌器官、有垂体、甲状腺、肾上腺、睾丸、胰、甲装旁腺、卵巢 2、材质：进口PVC材料、进口油漆 ，长59cm，宽45cm，厚6cm
9 | 脑解剖模型 | 1、该模型由大脑半球、胼胝体、岛叶、豆状核、尾状核、脑室系统和脑干等15个部件组成，并显示大脑半球、内囊、脑室系统、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部位，以及脑神经等结构，共有58个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高16.5cm，宽13.5cm，厚11.5cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
10 | 眼球放大模型 | 1、该模型将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状，右半侧的巩膜可局部打开看到脉络膜，眼球内部显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构，共有28个部位指示标志。 2、尺寸：放大5倍，高14cm，宽12cm，厚15cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
11 | 耳放大模型 | 1、该模型的颞骨岩部外耳道部分可移动、迷路可拿起并打开，鼓膜、锤骨、砧骨可分离。由外耳、中耳、颞骨岩部和内耳迷路等6个部件组成，并显示耳廓、外耳道、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、咽鼓管以及颞骨岩部和内耳迷路等结构，共有30个部位指示标示。 2、尺寸：放大3倍，高30cm，宽18cm，厚14cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
12 | 成人心脏解剖放大模型 | 1、该模型由心房、心室冠状剖面和右心耳、左心房等4个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有25个部位指示标志。 2、尺寸：放大1.5倍，高15cm，宽14cm，厚19cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
13 | 婴儿气管插管模型 | 1、婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。 2、经口、鼻气管插管。 3、仿真材料的功能模拟。 4、模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 5、可以通过吹气方式、来观察模拟肺是否膨胀。以测试插管是否正确的插入气道。 6、观察双肺与胃的供气膨胀 模型尺寸：自然大，高21.5cm，宽16cm，厚15cm
14 | 腰椎模型 | 1、尺寸：自然大，固定在基板上 2、材质：进口PVC材料
15 | 丘脑放大模型 | 1、该模型由丘脑前核内侧核、丘脑外侧核的背侧核团和腹侧核团、腹后内侧核以及丘脑枕等7个部件组成，并显示丘脑各核团形态结构，共有20个部位指示标志。 2、尺寸：为放大模型，高13.5cm，宽9cm，厚8cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
16 | 甲状腺检查训练模型 | 甲状腺检查训练模型是我们为了帮助临床医护人员以及学员教学和示教，并熟悉和掌握甲状腺检查操作而设计的产品。该产品为男性上半身模型，采用高分子材料制成，环保无污染。皮肤组织柔软，有张力和弹性, 手感真实。甲状腺解剖位置结构准确, 可模拟正常的甲状腺检查操作训练和考核。适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生技术学院、医院等单位教学及示教训练。 功能特点 1模型为男性上半身模型，有正确的坐位操作体位, 形象逼真，仿真度高, 皮肤组织柔软和富有弹性。 2该模型具有正常甲状腺解剖位置结构，包括甲状软骨、气管、甲状腺侧叶和甲状腺峡部。 3在右侧甲状腺侧叶可触摸到软组织（甲状腺），大约15～20mm 大小结节，质地较硬，稍微固定，表面尚光滑。
17 | 透明乳牙发育模型 | 1、该模型由上颌牙列和下颌牙列两个部件组成，并显示乳牙上颌和下颌牙的发育形态和构造等结构，共有14个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高9cm，宽7cm，厚6cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
18 | 全身骨骼附半身肌肉着色附韧带模型（男/女） | 1、尺寸：男性168cm、女性162cm 2、材质：进口PVC材料、进口油漆
19 | 泌尿系统模型 | 1、该模型由泌尿系统各器官的肾、输尿管、膀胱剖面等4个部件组成，并显示泌尿系统各器官、肾剖面的肾皮质、肾髓质以及膀胱和前列腺剖面等结构，共有30个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高36cm，宽19cm，深4cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
20 | 肾与肾单位、肾小球放大模型 | 1、该模型由肾剖面、肾单位和肾小球等3个放大模型组成，显示肾剖面结构(肾皮质、肾髓质、近端小管、远端小管、髓袢、集合管、乳头管、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管）；肾单位结构、肾小体(也称为肾小球）和肾小管；肾小球结构(由血管球和肾小囊组成，还显示球旁细胞，致密斑和足细胞）以及血管等结构，共有肾剖面28个，肾单位19个，肾小球14个部位指示标志。 2、尺寸：长92cm，宽30cm，厚6cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
21 | 鼻腔放大模型 | 1、该模型由鼻腔外侧壁和中鼻甲2个部件组成，并显示鼻腔外侧壁结构，共有33个部位指示标志。 2、尺寸：放大，高29cm，宽28cm，深5cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
22 | 头颈部血管神经附脑模型 | 1、该模型由头颈部正中矢状切面（左侧半可向上移动）、颅顶、脑正中矢状切面、眼、左侧半胸锁乳突肌、三角肌、胸大肌、斜方肌、下颌骨、锁骨等19个部件组成，并显示头顶部正中矢状切面、颅顶、颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有190个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高39cm，宽35cm，厚18cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
23 | 喉模型 | 1、该模型由喉正中矢状切面2个部件组成，并显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构，共有33个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高19cm，宽8cm，深8cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
24 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1、显示女性泌尿系统 2、尺寸：为自然尺寸，模型置于基板上，高36cm，宽20cm，深15cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆
25 | 肺小叶连肺泡放大模型 | 1、该模型由肺小叶放大模型与肺泡放大模型两个模型组成。 2、肺小叶放大模型：该模型显示终末细支气管、呼吸性细支气管、肺泡上皮等结构，共有25个部位指示标志。 3、尺寸：放大模型，高29cm，宽21cm，深13cm 4、肺泡放大模型 该模型显示肺泡、肺泡上皮、肺泡囊、肺泡管、肺泡毛细血管等结构，共有10个部位指示标志。 5、尺寸：放大模型，高21cm，宽17cm，深9cm 6、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
26 | 高级鼻饲管与气管护理模型 | 该模型具有男性上半身基础护理的主要功能，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。 产品主要功能： 1、洗脸 2、眼耳的滴药、清洗 3、口腔护理 4、氧气吸入疗法 5、鼻饲 6、洗胃法 7、气管切开护理 8、气管吸痰处理 9、口鼻气管插管训练 ★10.配套教学课程： A.鼻饲法：将胃管经鼻腔插入胃内，向管内灌注流质食物、水分和药物至体内的方法。 B.课程格式要求：（1）分辨率：1920*1080（2）编码格式：H.264 VC-1 （3）配音要求：立体声道，采样率48000HZ（4）封装格式：MKV MTS；5.画面清晰且稳定，不能急拉急推，色彩统一，声音无杂音背景音乐指标不要高于解说指标。 ★11.现场提供视频课程介绍及演示；
27 | 高级妇科训练模型 | 1、该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以做以下操作功能： · 正常的子宫触诊、视诊（未产、经产、怀孕、老年） · 妇科双合诊、三合诊的检查。 · 阴道窥器与阴道镜的检查。 · 宫内节育器的放置与取出。 · 妊娠子宫与产后子宫的检查。 · 观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 · 可调节子宫前后倾斜度角度位置。 · 骨盆的测量。
28 | 大脑皮质分区模型 | 1、尺寸：自然尺寸，长16cm，宽13cm，13.5厚cm 2、材质：进口PVC材料、进口油漆
29 | 清创缝合训练头部模型 | 1、进口PVC塑胶材料经模具浇模工艺制成，经久耐用。 2、形象逼真、操作真实、结构合理。 3、常规局部清洗消毒, 有利于练习和提高学员的操作技能。 4、可清创术后进行伤口缝合操作练习（缝合器械客户自备）。 5、清创缝合术只要处理得当, 有利于提高手术成功率, 降低手术的并发症。
30 | 眼科缝合练习模型 | 1、由进口PVC塑胶材料经模具浇模工艺制成，经久耐用。 2、形象逼真、操作真实、结构合理。 3、可做常规局部清洗消毒, 清创术后进行伤口缝合操作练习（缝合器械客户自备）。 4、练习眼科缝合术,可提高缝合技术的能力, 降低手术的并发症。 产品配套急救视频课程： A包含：1.眼科专科护理技术中最常见的操作。 2.检查和治疗泪道情况的患者都要进行的护理技术。 3.剃除手术区毛发，方便手术时医生操作和减少感染发生率。 4.眼科手术的术前常规准备。 B.视频课程制作要求：1.分辨率：1280*720 2.编码格式：H.264 VC-1 3.配音要求：立体声道，采样率44000HZ 4.封装格式：MKV MT 5.画面清晰且稳定，不能急拉急推，色彩统一，声音无杂音背景音乐指标不要高于解说指标。 C. 现场提供视频课程介绍及演示
31 | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人 | 1.逼真模拟人： 1.1模拟人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体 1.2骨性标志明显，锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。 1.3自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 1.4可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、可以叩诊心脏浊音界、诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 1.5肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 1.6肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 1.7骨髓穿刺的模块可以更换 1.8穿刺正确和错误时，有语音提示 1.9骨髓穿刺的模块可以更换。 2.方便灵活的操作台： 2.1操作台移动方便，并且固定简单、稳当 2.2根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 2.3控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 3.逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练 3.1无菌操作术 3.2右侧颈内静脉穿刺 3.3右侧锁骨下静脉穿刺 3.4右侧股静脉穿刺 3.5左侧气胸穿刺 3.6左侧胸腔积液穿刺 3.7肝穿刺抽脓 3.8腹腔穿刺 3.9心包腔穿刺 3.10心内注射 3.11髂前上棘骨髓穿刺 3.12腹腔移动性浊音叩诊练习 3.13气胸、液胸叩诊练习 4．控制面板功能 4.1在人体轮廓上圆点标志为模拟穿刺术操作的进针部位， 4.2在人体轮廓两侧,矩形标志提供选择需要操作的穿刺术按钮，轻轻一按按钮可选择操作的穿刺术。 4.3穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音,并在控制面板上有正确/错误/过深LED灯提示 4.4启动或关闭脉搏，指示灯亮为启动，指示灯灭为关闭 4.5选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。 4.6可关闭正在播放的语音。 4.7可重置仪器初始状态(出厂设置)，即未选择穿刺部位状态 5.大容量SD卡语音存储,详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法。
32 | 高级外科基本技能训练工具箱 | 1、该工具箱由缝合器械、手术刀(片)、缝合针线、教学光盘及缝合练习模块组成。 2、将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，提供了专业缝合教学与练习相统一的平台 3、提供一块皮肤缝合练习模块 4、皮肤分层清晰，质感真实 5、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 6、可自行在任何部位，可做任何角度的切口，进行切开缝合练习 7、可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 8、常用缝合器械配合模型一起使用 9、小手术训练工具箱（内含小手术器械）：该工具箱包括常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、缝合针、缝合线
33 | 缝合练习模块（附底座） | 1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 2、可自行在任何部位进行切开缝合练习 3、可进行拆线术练习 4、缝合练习模块，附底座。 5、用于外科的缝合练习等临床操作
34 | 高级静脉穿刺手臂训练模型 | 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便、经济实用。视频参数： 保护患者和医务人员避免受到病原体侵袭，防止病原微生物传播，减少感染和交叉感染的操作技术。 ★5.配套教学课程： A.静脉输液留置针法：将全血或成分血通过静脉输入人体内的方法。 B.课程格式要求：（1）分辨率：1920*1080（2）编码格式：H.264 VC-1 （3）配音要求：立体声道，采样率48000HZ（4）封装格式：MKV MTS； 5.画面清晰且稳定，不能急拉急推，色彩统一，声音无杂音背景音乐指标不要高于解说指标。 ★6.现场提供视频课程介绍及演示；
35 | 脓肿切开术模型 | 1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断) 2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真 3、 进行术后伤口处理的练习
36 | 带警示透明洗胃机制模型 | 1、模型为标准的成人上半身，前半身采用透明塑料制成，可通过螺母安装和拆卸，更适合临床操作 2、可在直视下观察口腔，胸腔和腹腔的内脏器官位置和形态结构。包括悬雍垂、支气管、肺、胃、十二指肠、胆囊、胆囊管、肝总管和胆总管的位置和形态结构。 3、该模型带有灯光警示系统，可演示胆囊、胆囊管、肝总管和胆总管以及十二指肠引流的功能 4、可演示胃管插入和洗胃操作，胃内可注入水，插入成功可回抽出胃液，支持听诊检测。可进行洗胃管插入和配合洗胃机模拟真实的洗胃操作。模型形态逼真，临床感觉强，插入胃管的阻力与真实人体操作相似。 5、该模型可进行以下护理操作： 5.1口腔护理 5.2氧气吸入法：鼻中隔明显，可进行鼻导管吸氧法 5.3气管切开护理 5.4鼻饲法 5.5洗胃法 5.6实验室检查：可进行胃液采集，十二指肠引流液采集和胃肠减压术，双气囊三腔管压迫术等操作训练
37 | 外科缝合包扎展示模型 | 1、提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 2、切口包括： (1)甲状腺切除术 (2)胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根） (3)右侧乳房切除术伴导管引流术 (4)右侧胆囊切除术伴T管引流 (5)剖腹探察术 (6)右侧阑尾切除术 (7)右侧结肠造口术（人工肛门） (8)右侧回肠造口术 (9)腹部子宫切除术（横切口） (10)左侧胸廓切开术 (11)右侧肾切除术（斜切口） (12)背部椎板切除术 (13)骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期 (14) 右侧大腿截肢残端 (15)右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合） (16)乳房脓肿切口（放射状或弧形切口） (17)气胸置管引流 (18)耻骨上膀胱造瘘术 (19)腹股沟斜疝切除术 (20)股动脉穿刺切口
38 | 电子导尿灌肠教学实习模型 | 本模型从外行到部件均以正常人体解剖为依据，并附以灯光、液体演示的技术要求来进行设计和制作，运用电子监测技术，可进行男性或女性导尿及灌肠操作，其特点是模拟逼真，实体感强，多种用途，部件可换，搬运方便，是医务人员理想实习教学模型。 主要功能特点： 1、男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道尿道弯曲部（耻骨前弯）的伸直，方可使导尿管插入，当导尿管通过尿道弯曲部耻骨前弯后有黄色灯显示（导尿管未通过时，黄灯不亮）；导尿管插入20cm到达膀胱尿道内口是，有绿色灯光显示，同时有尿液自导尿管排出，约200ml，并奏响音乐，说明导尿成功， 2、女性导尿：两腿曲伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有黄、绿色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除，约200毫升。 3、灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200毫升。 4、大腿肌肉注射 5、臀部肌肉注射 6、造瘘口护理 7、模型为组装式，备有零部件可更换