# 裂隙灯显微镜技术参数

| 裂隙灯显微镜图片 | 裂隙灯显微镜 |
| --- | --- |
|  | 双目交角式立体显微镜技术参数： 显微镜部分 显微镜类型：双目交角式立体显微镜 目镜： 10× , （16×) 总放大率：16× , 10× , 25× 视场直径： ￠9mm 、 ￠ 14mm 、 ￠23mm 瞳距距离可调：55-72mm 屈光度可调：>±5D 固视灯：绿色 LED 输入电压：交流 110V/60Hz 220V/50Hz 输入功率：80VA 裂隙部分 裂隙宽度：0~14mm 连续可调（在 14mm 时裂隙呈圆形） 裂隙长度：1~14mm 连续可调 光斑直径： ￠0.3 、 ￠2 、 ￠5.5 、 ￠9 、 ￠ 14（mm） 裂隙角度：0~180 ° 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 照明灯泡：12V20W 或 12V30W 灯泡 |